## Sheet1
code | full_name_ru | full_name_kk
foundation | Фундаменты и стены подвальных помещений | Жертөле бөлмелерінің іргетастары мен қабырғалары
foundation_facade | Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей | Жертөле бөлмелері мен цоколь жағынан іргетас қабырғаларының қаптамасын жекелеген жерлерде қалпына келтіру, жіктерді, тігістер мен жарықтарды бітеу және қайта өңдеу
foundation_walls | Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен | Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен
foundation_waterproofing | Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений | Жертөле бөлмелері қабырғаларындағы гидрооқшаулаудың жекелеген учаскелерін қалпына келтіру
foundation_holes | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | Тесіктерді, ұялар мен бороздаларды тесу (бітеу)
foundation_strengthening | Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное) | Жабдыққа (желдету, сорғы) арналған іргетастарды нығайту (құрылғы)
foundation_replacement | Смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов или стульев под деревянными зданиями, зданий со стенами из прочих материалов | Ағаш немесе басқа да материалдардан тұрғызылған ғимараттардың астындағы жолақты, бағанды іргетастардың немесе тіреу элементтерінің зақымданған жекелеген бөліктерін бөлшектеп алып, жаңасымен ауыстыру жұмыстары
foundation_ventilation_pipes | Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков | Желдеткіш саңылауларды, құбырларды орнату (нығыздау)
foundation_entrance | Ремонт приямков, входов в подвал | Шұңқырларды, жертөле кіреберістерін жөндеу
foundation_blind_area | Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий | Ғимараттардың периметрі бойынша соқыр аймақтардың жекелеген учаскелерін ауыстыру
foundation_sealing | Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | Жертөле бөлмелері мен техникалық жерастыларға коммуникация енгізулерін герметизациялау
foundation_wall_beacon | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями | Қабырғаларда деформацияны бақылауға арналған маяктарды орнату
walls | Стены | Қабырғалар
walls_facade | 3аделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 м кв | Ауданы 2 м² дейінгі кірпіш қабырғалардың жекелеген учаскелерін қайта қалау, жарықтарды бітеу, жіктерді қайта өңдеу және қаптамасын қалпына келтіру
walls_sealing | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | Құрастырмалы ғимараттардағы түйіспелерді герметизациялау және блоктар мен панельдердің бетіндегі ойықтар мен жарықтарды бітеу
walls_holes | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | Тесіктерді, ұяларды, броздаларды тесу (бітеу)
walls_wood | Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен | Ағаш қабырғалардың венецтері мен қаңқа элементтерін ауыстыру, нығайту, оқшаулау, ойықтарды конопаттау, қаптаманы ішінара ауыстыру
walls_cornice | Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | Жекелеген қабырғааралық бөліктерді, керегетастарды, карниздерді қалпына келтіру
walls_stone_repair | Постановка на раствор отдельных выпавших камней | Түсіп қалған жекелеген тастарды ерітіндіге орнату
walls_insulation_partial | Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях | Жекелеген бөлмелердегі тоңазитын қабырға учаскелерін жылуоқшаулау
walls_dampness | Устранение сырости, продуваемости | Ылғалдылық пен жел өтуін жою
walls_ventilation | Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств | Желдеткіш арналары мен сорғыш құрылғыларын тазалау және жөндеу
floors | Перекрытия | Жабындар
floors_temp_install | Временное крепление перекрытий | Жабындарды уақытша бекіту
floors_wood_repair | Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины | Ағаш жабын элементтерінің (бөрене аралық төсем, тақтай төсеу, жекелеген арқалықтар) кей бөліктерін ішінара ауыстыру немесе күшейту, төсемді және сыламаны қалпына келтіру, ағашты антисептикалық және отқа қарсы өңдеу
floors_concrete_sealing_seals | Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | Құрастырмалы темірбетон жабындар түйіспелеріндегі жіктерді бітеу
floors_concrete_sealing_potholes | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | Темірбетон конструкцияларындағы ойықтар мен жарықтарды бітеу
floors_insulation_of_attic_floors | Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки | Шатыр жабындарын қосымша жылуоқшаулау және төсем қосу
roof | Крыши | Шатырлар
roof_strengthening_rafter_system | Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки | Ағаш шатыр құрылымының элементтерін күшейту: жекелеген стропила, тік тіректер, көлбеу тіректер, прогоны, лежни, мауэрлаттар мен тақтай төсемдерін ауыстыру
roof_protection_wooden_structures | Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций | Ағаш конструкцияларды антисептикалық және отқа қарсы өңдеу
roof_repair_alternate_materials | Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами, и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д. | Беттік жабындыны толық ауыстырудан басқа, болат, асбестоцемент және басқа да дана материалдардан жасалған шатырлардың барлық ақауларын жою жұмыстары, соның ішінде парапет жабындарына түйісу тораптары, түтін мұржаларындағы қалпақтар мен желдеткіш қолшатырлар, сондай-ақ шатыр арқылы өтетін құбырлар, тіректер және басқа да элементтер орнатылатын орындар
roof_facade | Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду | Фасадтағы су ағызғыш құбырларды және сәулеттік элементтердің шағын жабындарын нығайту және ауыстыру
roof_soft_cover_replace_partial | Частичная замена рулонного ковра | Рулон кілемін ішінара ауыстыру
roof_hard_cover_replace_partial | Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель | Рулонсыз шатыр жабындарының жекелеген учаскелерін ауыстыру (қалпына келтіру)
roof_staff_replace | Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др. | Парапет торларын, өрт сатысын, баспалдақтарды, гильзаларды, шатыр қоршауларын, жерге тұйықтау құрылғыларын, анкерлерді, радио және теледидар антенналарын нығайту және ауыстыру
roof_cover_protection_repair | Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель | Рулонды және рулонсыз шатыр жабындарының қорғаныс-әрлеу қабатын жасау немесе қалпына келтіру
roof_openings_repair | Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков | Шатырға шығу есіктерін, жарық терезелерін және арнайы люктерді ауыстыру немесе жөндеу
roof_snow_removal | Очистка кровли от снега и наледи | Шатырды қар мен мұздан тазарту
windows | Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции | Терезе мен есік толтырмалары, жарықөткізгіш құрылымдар
windows_replace | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.) | Терезе, есік, витраж және витрина толтырмаларының (ағаш, металл және т.б.) жекелеген элементтерін ауыстыру немесе қалпына келтіру
windows_staff_install | Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. | Есіктерге доводчиктерді, серіппелерді, тіреулерді және т.б. орнату
windows_fixtures_replace | Смена оконных и дверных приборов | Терезе мен есік жабдықтарын ауыстыру
windows_glass_replace | Замена разбитых стекол, стеклоблоков | Сынған шынылар мен шыныблоктарды ауыстыру
windows_leaf_install | Врезка форточек | Терезелерді кесу
windows_wooden_partitions_replace | Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | Ағаш арақабырғалардың жекелеген учаскелерін нығайту, күшейту немесе ауыстыру
windows_tile_replace | Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков | Плиталы арақабырғалардағы жарықтарды бітеу, жекелеген учаскелерін қайта қаласу
windows_sound_insulation_upgrade | Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.) | Арақабырғалардың дыбыс оқшаулау қасиеттерін жақсарту (қабырғалардың түйісетін жерлерін бітеу және т.б.).
stairs_porches | Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей | Баспалдақтар, балкондар, кіреберіс алдындағы баспалдақтар мен жаппалар, жоғарғы қабаттардағы балкондар үстіндегі қалқалар мен күнқағарлар
stairs_porches_sealing_potholes | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | Баспалдақ басқыштары мен алаңдардағы ойықтар мен жарықтарды бітеу
stairs_porches_stairs_replace | Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | Жекелеген басқыштарды, жүріс бөліктері мен тіреу тақташаларын ауыстыру
stairs_porches_railing_replace | Частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий | Металл тұтқалар, балкон торлары, балкон және лоджия экрандарын ішінара ауыстыру және нығайту
stairs_porches_wooden_parts_replace | Частичная замена элементов деревянных лестниц | Ағаш баспалдақтардың жекелеген элементтерін ішінара ауыстыру
stairs_porches_sealing_potholes_concrete_slabs | Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит | Бетон және темірбетон балкон плиталарындағы ойықтар мен жарықтарды бітеу
stairs_porches_waterproofing | Восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью | Балкон плиталары едендерінің гидрооқшаулауын және мырышталған шығымдарын қалпына келтіру, кіреберіс алаңдары мен жаппалар жабындарын бітеу, шатырлық болатпен қапталған ағаш төсенішті ауыстыру
stairs_porches_porch_repair | Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей | Кіреберіс алаңдарының жекелеген элементтерін қалпына келтіру немесе ауыстыру; подъездерге, жертөлелерге және жоғарғы қабат балкондарына кіреберістер үстіндегі жаппаларды орнату немесе қалпына келтіру
stairs_porches_handrails_replace | Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений | Баспалдақ және балкон қоршауларының тұтқаларын ішінара немесе толық ауыстыру
stairs_porches_entrance_group_repair | Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно | Кіреберіс тобының (кіреберіс блогы, тамбур) жөндеуі – жыл сайын
flooring | Полы | Едендер
flooring_replace_parts | Замена отдельных участков покрытия полов | Еден жабындысының жекелеген учаскелерін ауыстыру
flooring_waterproofing_replace | Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия | Жекелеген санитарлық тораптардағы еденнің гидрооқшаулауын орнату (ауыстыру) және жабындыны толық ауыстыру
flooring_concrete_sealing_potholes | Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы | Цементті, бетон және асфальт едендер мен еден астындағы негіздердегі ойықтар мен жарықтарды бітеу
flooring_concrete_board_join | Сплачивание дощатых полов | Ағаш еден тақталарын тығыздау
interior_decoration | Внутренняя отделка | Ішкі әрлеу жұмыстары
interior_decoration_plaster_repair | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами | Қабырғалар мен төбелердің сылағын жекелеген жерлерде қалпына келтіру
interior_decoration_facade_repair | Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами | Қабырғалардың керамикалық және басқа да плиткалармен қаптауын жекелеген жерлерде қалпына келтіру
interior_decoration_cornice_repair | Восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов | Лепникті өрнектерді, розеткалар мен карниздерді қалпына келтіру және нығайту
interior_decoration_painting_works | Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых | Тұрғын емес барлық бөлмелерде сылақ және бояу жұмыстарының барлық түрлері
exterior_decoration | Наружная отделка | Сыртқы әрлеу жұмыстары
exterior_decoration_painting_facades | Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов | Фасадтарды құмбластап тазалау, жуу және бояу
exterior_decoration_plaster_repair | Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки | Сылақ және плиткалық қаптау учаскелерін қалпына келтіру
exterior_decoration_tile_repair | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей | Фасадтан құлау қаупі бар сәулеттік бөлшектерді, қаптау плиткаларын, жекелеген кірпіштерді нығайту немесе алып тастау, лепникті бөлшектерді қалпына келтіру
exterior_decoration_staff_painting | Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергол, цоколя | Терезелерді, есіктерді, балкон қоршауларын, парапет торларын, суқойғыш құбырларын, перголаларды және цокольды майлы бояумен сырлау
exterior_decoration_tablet_repair | Восстановление домовых знаков и наименование улиц | Үй белгілерін қалпына келтіру және көшелерге атау беру
central_heating | Центральное отопление | Орталық жылыту
central_heating_pipes_replace | Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры | Құбырлардың жекелеген учаскелерін, жылу құрылғыларының секцияларын, тоқтату және реттеу арматурасын ауыстыру
central_heating_air_crane_install | Установка (при необходимости) воздушных кранов | Ауа кранын (қажетіне қарай) орнату
central_heating_pipe_insulation | Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов | Құбырларды, құрылғыларды, кеңейткіш бактарды және ауа шығаратын вантуздарды жылы қаптау
central_heating_brickwork_bowler | Перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов дымовых труб (в котельной) | Қазандықтағы қазан қаптамасын, үрлеу және түтін каналдарын қайта қалау
central_heating_bowler_parts_replace | Смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников | Шойын қазандардың жекелеген секцияларын, арматураны, бақылау-өлшеу аспаптарын және колосниктерді ауыстыру
central_heating_pump_replace | Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности | Жекелеген аз қуатты электрқозғалтқыштар мен сорғыларды ауыстыру
central_heating_thermal_insulation_repair | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | Бұзылған жылу оқшаулауын қалпына келтіру
central_heating_flushing_system | Гидравлическое испытание и промывка системы | Жүйені гидравликалық сынақтан өткізу және шаю
central_heating_flushing_devices | Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления | Жылытқыш құрылғыларды (стояк бойынша) және жалпы жылыту жүйесін шаю
central_heating_tuning_systems | Регулировка и наладка систем отопления | Жылыту жүйелерін реттеу және жөнге келтіру
ventilation | Вентиляция | Желдету
ventilation_boxes_replace | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов | Желдету жәшіктерінің, шахталарының, камералары мен ауа өткізгіштерінің жекелеген учаскелерін ауыстыру және саңылауларын жою
ventilation_fans_replace | Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования | Желдеткіштерді, ауа клапандарын және басқа да жабдықты ауыстыру
ventilation_deflectors_replace | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | Дефлекторларды және құбырлардың ұштарын жөндеу және ауыстыру
ventilation_fire_extinguishing_system | Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления | Автоматты өрт сөндіру және түтін шығарушы жүйелерін жөндеу және ретке келтіру
water_supply | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Су құбыры және кәріз, ыстық сумен жабдықтау
water_supply_sealing | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа | Құбыр қосылыстарын тығыздау, ағып тұрған жерлерді жою, құбырларды жылыту және нығайту, жекелеген құбыр учаскелерін, фасонды бөлшектерді, сифондарды, траптарды, ревизияларды ауыстыру, құбырлардың бүлінген жылуоқшаулауын қалпына келтіру, жүйені гидравликалық сынақтан өткізу, бітелулерді жою, аулалық кәрізді және дренажды тазалау
water_supply_cranes_replace | Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной арматуры | Жекелеген су крандарын, араластырғыштарды, душтарды және жабу арматурасын ауыстыру
water_supply_fittings_replace | Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках | Шатырдағы су қоймаларының арматурасын жылыту және ауыстыру
water_supply_pipes_replace | Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц | Аула мен көшелерді суаруға арналған су құбырының сыртқы шығырларының жекелеген учаскелерін ауыстыру және ұзарту
water_supply_fire_cranes_replace | Замена внутренних пожарных кранов | Ішкі өрт сөндіру крандарын ауыстыру
water_supply_pump_replace | Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности | Аз қуатты жекелеген сорғылар мен электрқозғалтқыштарды жөндеу және ауыстыру
water_supply_heaters_replace | Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков, очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений | Ваннаға арналған су жылытқыш құрылғылар мен жекелеген тораптарды ауыстыру, түтін шығаратын патрубкаларды нығайту және ауыстыру, су жылытқыштар мен жылан түтікшелерін қақ пен тұнбадан тазалау
water_supply_drainage_cleaning | Прочистка дворовой канализации, дренажа | Аулалық кәрізді және дренажды тазалау
water_supply_anti-corrosion_coating | Антикоррозийное покрытие, маркировка | Коррозияға қарсы жабын және таңбалау
water_supply_control_valves_replace | Ремонт или замена регулирующей арматуры | Реттегіш арматураны жөндеу немесе ауыстыру
water_supply_flushing_systems | Промывка систем водопровода, канализации | Су құбыры және кәріз жүйелерін шаю
water_supply_control_devices_replace | Замена контрольно-измерительных приборов | Бақылау-өлшеу аспаптарын ауыстыру
low-current_devices | Электротехнические и слаботочные устройства | Электротехникалық және төмен вольтты құрылғылар
low-current_devices_replace_parts | Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых | Электр желісінің бұзылған бөліктерін ауыстыру және жаңа желілерді жүргізу
low-current_devices_replace_electric_stove_line | Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания стационарных электроплит | Пәтераралық топтық желінің зақымданған учаскелерін тұрақты электрплиталарды қоректендіру үшін ауыстыру
low-current_devices_replace_switches | Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др. (кроме жилых квартир) | Істен шыққан қосқыштарды, штепсельдерді, розеткаларды және басқа да құрылғыларды ауыстыру (тұрғын пәтерлерден басқа)
low-current_devices_replace_lamps | Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации | Істен шыққан шамдарды, сондай-ақ қоршау шамдары мен мерекелік иллюминацияны ауыстыру
low-current_devices_replace_fuses | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит | Кіріс-тарату құрылғыларының сақтандырғыштарын, автоматтарын, пакеттік қосқыштарын, тарату қалқандарын және электр плиталарын ауыстыру
low-current_devices_replace_automatic_devices | Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий | Ғимараттардың жарықтандыруын автоматты немесе қашықтан басқаруға арналған фотовыключательдерді, уақыт релелерін және басқа құрылғыларды ауыстыру және орнату
low-current_devices_replace_electric_motors | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств | Электрқозғалтқыштар мен техникалық құрылғылардың электроқондырғыларының жекелеген тораптарын ауыстыру
low-current_devices_replace_stove_parts | Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит | Істен шыққан конфоркаларды, қосқыштарды, пештің жылытқыштарын және стационарлық электр плиталардың басқа да ауыстырмалы элементтерін ауыстыру
low-current_devices_replace_stoves | Замена вышедших из строя стационарных электроплит | Істен шыққан стационарлық электр плиталарды ауыстыру
low-current_devices_replace_metering_devices | Замена приборов учета | Есепке алу аспаптарын ауыстыру
low-current_devices_replace_heating_control | Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др. | Орталық жылыту, үйішілік байланыс және дабыл беру желілері, бақылау-өлшеу аспаптары (БӨА) және басқа да жүйелердің жұмысын бақылауға арналған автоматтандырылған жүйелерді орнату немесе ауыстыру
low-current_devices_connect_devices | Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС | Ғимараттың техникалық құрылғыларын ОДҚ және ӨДҚ жүйелеріне қосу.
low-current_devices_repair_pipe_guards | Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии | Орталық жылыту және су құбырының ішкі жүйелеріндегі металл құбырларды коррозиядан қорғауға арналған электрқорғау құрылғыларын жөндеу
low-current_devices_repair_radio | Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий | Тұрғын ғимараттарда радио және телефон желілерін жөндеу немесе жүргізу, сондай-ақ ұжымдық пайдалану үшін телемұнаралар орнату
low-current_devices_repair_grounding | Восстановление цепей заземления | Жерге қосу тізбектерін қалпына келтіру
low-current_devices_replace_signalling_parts | Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | Өрт және күзет дабылдамасының істен шыққан датчиктерін, сымдарын және жабдықтарын ауыстыру
external_landscaping | Внешнее благоустройство | Сыртқы абаттандыру
external_landscaping_replace_walkways | Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок | Тротуарлар, жолдар, жүргіншілер жолақтары мен алаңдардың бұзылған учаскелерін қалпына келтіру
external_landscaping_repair_sites | Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. | Балалар ойын, спорт және шаруашылық алаңшаларының, ауладағы әжетханалардың, қоқыс жәшіктерінің, контейнер алаңдары мен навесдерінің қоршаулары мен жабдықтарының жекелеген учаскелерін жөндеу, күшейту және ауыстыру
external_landscaping_install_animal_sites | Оборудование площадок для выгула животных | Жануарларды серуендетуге арналған алаңшаларды жабдықтау
other_work | Прочие работы | Басқа жұмыстар
other_work_install_foundation_entrance | Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал | Жертөле бөлмелерінің терезелерін қоршайтын металл торларды күшейту және орнату, сондай-ақ жертөлеге кіретін есіктердің үстіндегі шатыршаларды жасау
other_work_repair_attic_crossings | Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др. | Орталық жылыту құбырлары, желдету қораптары және басқа элементтер арқылы шатырдағы жаңа өткелдерді жасау және бұзылған өткелдерді қалпына келтіру
other_work_repair_install_tablets | Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей | Үй белгілерін және ту ұстағыштарын нығайту және орнату
other_work_repair_keyless_entry_devices | Устройство и ремонт замочно-переговорных устройств | Құлыптау-қатынасу құрылғыларын орнату және жөндеу
other_work_repair_garbage_chute | Замена или укрепление затворов мусоропроводов, установка приспособлений для прочистки стволов | Қоқыс түтікшелерінің құлыптарын ауыстыру немесе нығайту, түтікшелерді тазалауға арналған құралдарды орнату